Zarządzenie Nr 23/2008
   Wójta Gminy Młynarze
    z dnia 15 września 2008 r.

w sprawie postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Młynarze

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z  Nr 142 , poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220 , Nr 62, poz. 558 , Nr 113, poz. 984,  Nr 153 , poz. 1271 i Nr 214 , poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) w zw. z art. 2 pkt 4 i  
art. 3 ust. 1 i art. 5 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków(Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 i z 2007 r. Nr 147, poz. 1033)  zarządza się, co następuje:                     

§  1.
Przyjmuje się standardową procedurę operacyjną na wypadek pogorszenia jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych  dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Młynarze stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§  2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Młynarze.

§  3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.








W ó j t 








     Wacław   Suski

                                                                                              Załącznik









do zarządzenia nr  23/2008








Wójta Gminy Młynarze


                                                                       z dnia 15 września 2008 r. 

	
	Rodzaj 

dokumentu
	Standardowa procedura operacyjna
	Data opracowania 
	15.09.2008 r.

	
	Nazwa 

dokumentu
	Procedura postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Młynarze
	Podmiot 

opracowujący
	Gmina

Młynarze


I. Cel procedury:  Postępowanie na wypadek pogorszenia, w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych, jakości wody dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Młynarze
II. Uczestnicy procedury: 

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowi Mazowieckiej

2. Wójt Gminy Młynarze
3. Sołtysi z terenu Gminy Młynarze
4. Konserwatorzy wodociągów z terenu Gminy Młynarze
5. Prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Młynarze
III. Prawne podstawy realizacji procedury:

1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 123, poz. 858 i z 2007 r. Nr 147, poz. 1033);

2. akty wykonawcze do ustawy,

3. uchwala Nr XV/75/08 Rady Gminy Młynarze z dnia 28 marca 2008 r w sprawie Regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Młynarze
IV. Opis postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych

	Przedsięwzięcia


	Wykonawca



	1. a) Uzyskanie informacji o pogorszeniu jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych 
i fizyko-chemicznych od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej,

b) Uzyskanie informacji o pogorszeniu jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych 
i fizyko-chemicznych w wyniku prowadzonej wewnętrznej kontroli jakości wody, niezwłoczne przekazanie informacji Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi  Sanitarnemu w Ostrowi Mazowieckiej.
	Wójt 

Gminy  Młynarze



	2. Przekazanie informacji właściwemu konserwatorowi SUW o pogorszeniu jakości wody 
( w przypadku zagrożenia zdrowia i życia – z jednoczesnym poleceniem natychmiastowego zamknięcia dopływu wody do odbiorców).


	Specjalista 

ds.

gospodarki komunalnej 

	3. Przekazanie telefonicznie informacji o pogorszeniu jakości wody ( ewentualnym odcięciu dopływu wody do odbiorców):

- właściwym sołtysom,

- „większym” odbiorcom wody z terenu.


	Specjalista 

ds.

gospodarki komunalnej

	4. Przekazanie informacji  o pogorszeniu jakości wody wszystkim mieszkańcom sołectw.


	Sołtysi

	5. a) Powiadomienie Prezesów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Młynarze . 
o ewentualnej konieczności dowozu samochodami strażackimi wody z ujęć, przeznaczonej do celów gospodarczych, w  gospodarstwach pozbawionych wody,

b) Powiadomienie Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Różanie o konieczności wynajęcia beczkowozu o pojemności 3m³ przeznaczonego do przewozu wody pitnej do czasu utworzenia awaryjnego zaopatrzenia ludności w wodę


	Wójt 

Gminy  Młynarze

	6. a) Dowóz samochodami strażackimi, wody przeznaczonej do celów gospodarczych do gospodarstw pozbawionych wody,

b) dowóz wody pitnej przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Różanie do gospodarstw pozbawionych wody. 


	Prezesi OSP

ZUK Różan

	7. „Awaryjne” zaopatrzenie ludności w wodę pitną będzie realizowane:

a) poprzez połączenie dwóch sieci wodociągowych zasilanych z różnych stacji wodociągowych przy wykorzystaniu istniejących „spinek” wodociągowych łączących  sąsiednie wodociągi lub przy użyciu wydezynfekowanych węży strażackich po połączeniu hydrantów na sąsiednich wodociągach 
w ramach wodociągów gminnych lub międzygminnych,

b)w przypadku zaistnienia konieczności zasilania awaryjnego w dłuższym czasie w sytuacji braku „spinki” łączącej sąsiednie wodociągi wybudowany zostanie tymczasowy rurociąg łączący sąsiednie wodociągi.


	Specjalista 

ds.

gospodarki komunalnej


	8. Zarządzenie Wójta Gminy o przeprowadzeniu dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej, w której stwierdzono pogorszenie jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych oraz o ustaleniu działań naprawczych w przypadku pogorszenia parametrów fizyko-chemicznych.


	Wójt 

Gminy  Młynarze

	9.Badanie jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych.


	Specjalista 

ds.

gospodarki komunalnej

	10.Przekazanie mieszkańcom informacji o właściwej jakości wody.


	Sołtysi










W ó j t 








     Wacław   Suski

