Młynarze 12.07.2012

ZP/3/2012


WYKONAWCY

Odpowiedzi na pytania


Urząd Gminy Młynarze, ul. Ostrołęcka 7, 06-231 Młynarze, woj. mazowieckie wyjaśnia stosownie do treści art. 38 ust 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zmianami), zwane dalej Pzp, w ogłoszonym przetargu nieograniczonym, w przedmiocie zamówienia - roboty budowlane: Przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią przy Publicznej Szkole Podstawowej w Młynarzach ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych na PORTAL-u UZP numer ogłoszenia: 234904 - 2012; data zamieszczenia: 04.07.2012r

Pytanie:

1. Zamawiający w projekcie opisuje charakterystykę nawierzchni ,,Dolna warstwa z granulatu SBR min 7 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM. min.7mm” w specyfikacji technicznej  wykonania i odbioru robót znajduje się sprzeczny zapis „Nawierzchnia składa się z dwóch warstw: elastycznej(nośnej) i użytkowej. Warstwa nośna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Tak wykonaną warstwę należy pokryć warstwą użytkową, która stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynność tą wykonuje się poprzez natrysk mechaniczny ( przy użyciu specjalnej natryskarki np. Strukturmatic) Grubość warstwy natryskowej 2-3 mm. Po całkowitym związaniu komponentów na nawierzchni są malowane linie farbami poliuretanowymi metodą natrysku” odnoszący się do innego rodzaju nawierzchni. Proszę o podanie rodzaju nawierzchni i dokumentów nawierzchni wymaganych przez Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z opisem i przedmiarem konstrukcja obejmuje: 

- nawierzchnia poliuretanowa gr. 1,4 cm

- elastyczna przepuszczalna warstwa podkładowa min. gr. 3,0 cm

- sfrezowana warstwa asfaltowa o grubości ≈ 6 cm

- istniejąca podbudowa z kruszywa niefrakcjonowanego

- grunt rodzimy

Charakterystyka nawierzchni obejmuje:

Dolna warstwa z granulatu  SBR min 7 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm

Dokumenty obowiązujące:

Dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej:

a) Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub aprobata 
techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego 
laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzające 
parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny.

b) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.

c) Atest PZH lub dokument równoważny dla oferowanej nawierzchni.

d) Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

