U C H W A Ł A   Nr XXX/174/2018

Rady Gminy Młynarze

z dnia 20  lipca 2018 roku

w sprawie zaopiniowania projektu Regulaminu dostarczania wody                                     i odprowadzania ścieków  na terenie Gminy Młynarze

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 ) i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków                 ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2180 ), uchwala się, co następuje:

§ 1.

Rada Gminy Młynarze po dokonaniu analizy projektu Regulaminu  dostarczania wody  i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Młynarze przedstawionego przez Gminę Młynarze reprezentowaną przez Wójta Gminy Młynarze , przekazuje Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Jana Klemensa Branickiego 1A, 15-085 Białystok  tenże Regulamin do zaopiniowania.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Młynarze.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Ryszard Ciszkowski

Załącznik

do uchwały Nr  XXX/174/2018

Rady Gminy Młynarze

z dnia 20 lipca 2018 roku

Projekt Regulaminu dostarczania wody  i odprowadzania ścieków  na terenie Gminy Młynarze

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

- Regulamin określa zasady prowadzenia i warunki korzystania z usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi za pomocą urządzeń wodociągowych oraz zbiorowego odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych realizowanych przez Gminę Młynarze  zwaną dalej „Gminą”

- Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność Gminy polegająca na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody.

- Przez zbiorowe odprowadzanie ścieków rozumie się działalność Gminy polegającą na odprowadzeniu i oczyszczaniu ścieków

- Ilekroć w regulaminie niniejszym używa się określenia „ustawa” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r o zborowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity Dz. U z 2017 r. poz.328 z póź. zm).

§ 2

Odbiorcą usług w znaczeniu niniejszego regulaminu jest każdy kto korzysta z usług wodociągowo – kanalizacyjnych  w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartej umowy, zwany dalej Odbiorcą.

§ 3

Gmina wykonuje swoją działalność w oparciu o ustawę i zgodnie z art. 16 ust 3 ustawy i jest zwolniona z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

§ 4

Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie umowy o zaopatrzeniu w wodę lub odprowadzania ścieków  zawartej między Gminą a Odbiorcą.

Rozdział II

Minimalny poziom usług świadczonych w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§ 5.

- Gmina ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody i odprowadzania ścieków  w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody w sposób ciągły i nie zawodny, a także zapewnić wymaganą przez obowiązujące przepisy jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków oraz prowadzić właściwą gospodarkę osadami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Gmina zapewni zdolności dostawcze posiadanego przyłącza wody gwarantujące dostawę wody w ilości określonej w umowie oraz minimalne ciśnienie, wynikające z możliwości technicznych systemu zaopatrzenia w wodę. Wymagane ciśnienie wody określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 września  2015 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

( Dz.U. z 2015, poz.1422 r z póżn. zm.).

- Woda do spożycia przez ludzi winna odpowiadać jakościowo wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017r,  poz.2294 z późn. zm.).

§ 6.

- Gmina obowiązana jest do zapewnienia prawidłowej eksploatacji posiadanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

- Gmina obowiązana jest do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz o jakości odprowadzanych ścieków w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 7.

W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 24 godziny Gmina ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować Odbiorcę o jego lokalizacji.

§ 8.

- O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości Gmina powinna poinformować Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem.

- Wstrzymanie  zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków  może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia Odbiorców w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia  i środowiska  lub uniemożliwiające świadczenie usług, a w szczególności gdy:

  - z powodu awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzenia ścieków,

  - dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska.

§ 9.

- Instalowanie i utrzymanie u Odbiorcy wodomierza głównego należy do obowiązków Gminy.

- Instalowanie i utrzymanie wodomierzy do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej i urządzeń pomiarowych należy do obowiązków  Odbiorcy.

- Zawór za wodomierzem głównym jest miejscem wydania rzeczy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jak również miejscem rozdziału  obowiązków Odbiorcy i Gminy.

Rozdział III

Szczegółowe warunki i tryb zawierania Umów z Odbiorcami usług

§ 10.

- Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę  lub odprowadzanie ścieków następuje na pisemny wniosek osoby, której nieruchomość zostanie przyłączona do sieci.

- Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do którego ma być dostarczana woda lub z którego mają być odprowadzane ścieki, a w uzasadnionych przypadkach z osobą , która korzysta z nieruchomości o nie uregulowanym stanie prawnym.

- Jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkami wielolokalowymi, umowa zawierana jest z właścicielem budynku lub zarządcą nieruchomości wspólnej.

- Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego, o którym mowa w ust.3, Gmina zawiera umowy z korzystającymi z lokali osobami, jeżeli są spełnione następujące warunki:

  - wszystkie lokale wyposażone są w zainstalowane wodomierze zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, w sposób uzgodniony z Gminą;

  - możliwy jest odczyt wskazań wodomierzy;

  - wnioskodawca ustala sposób rozliczeń różnic wskazań między wodomierzem głównym a wodomierzami zainstalowanymi dla poszczególnych lokali  oraz zasady ich utrzymania, co winni udokumentować  stosownymi zgodami wszystkich lokatorów,

  - uzgodniony został przez strony sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zakłócenia dostaw pozostałych lokalach.

- Gmina może wyrazić zgodę na zawarcie umowy z osobami korzystającymi z lokali także wtedy, gdy lokale nie są wyposażone w  wodomierze, jednak pod warunkiem, że właściciel ( zarządca budynku ) zobowiążę się do pokrycia różnic pomiędzy suma opłat wniesionych do przez osoby korzystające z lokali, a opłatą wynikającą ze wskazań wodomierza głównego oraz że zobowiąże się on w odrębnej umowie, o której mowa w § 44 ust.2, do zabezpieczenia wodomierza przed dostępem osób trzecich i działaniami warunków atmosferycznych.

§ 11.

- Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków może być zawarta na czas określony lub nie określony.

- Umowa powinna  określić warunki jej wprowadzenia.

- Rozwiązanie Umowy może nastąpić za porozumieniem stron, z zachowaniem okresu wypowiedzenia przewidzianego w Umowie i na skutek zaistnienia okoliczności  określonych w art.8 ust.1 ustawy.

- Rozwiązanie Umowy skutkuje zastosowaniem przez Gminę środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

- Gmina ma prawo wypowiedzieć umowę właścicielowi lub zarządcy budynku wielolokalowego, jeżeli w trakcie jej obowiązywania wystąpią warunki uniemożliwiające jej spełnienie, a w szczególności:

  - warunki uniemożliwiające ustalenie ilości dostarczanej wody i odprowadzonych ścieków dla poszczególnych Odbiorców usług w tym budynku, w terminie określonym w Umowie,

  - warunki uniemożliwiające przerwanie dostarczania wody do lokalu bez zakłócenia dostaw wody do pozostałych lokali bądź warunki uniemożliwiające przerwanie dostarczania wody do punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami.

  - wodomierze zainstalowane w lokalach bądź punktach czerpalnych nie posiadają ważnej legalizacji.

- Umowa winna w szczególności zawierać postanowienia określone w art. 6 ust.3 ustawy oraz wskazywać miejsce publikacji Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

§ 12.

- Odbiorca składa do Gminy pisemny wniosek o zawarcie Umowy w terminie określonym w warunkach technicznych przyłączenia lub umowie przyłączenia do sieci, a w przypadku zmiany odbiorcy bez konieczności zmiany pozostałych warunków świadczenia usług. Ponowne przyłączenie się do sieci, po wcześniejszym odcięciu dostawy wody lub zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego następuje po złożeniu przez Odbiorcę wniosku o zawarcie Umowy.

- Gmina w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, przekłada Odbiorcy projekt umowy. Jeśli wniosek dotyczy budynku wielolokalowego, o którym mowa w art. 6 ust.6 ustawy , termin ten wynosi 30 dni od daty złożenia wniosku przez właściciela lub zarządcę budynku wraz z niezbędnymi oświadczeniami.

- Postanowienia ust. 1 mają odpowiednio zastosowanie również w przypadku składania przez właściciela bądź zarządcę budynku wielolokalowego wniosku o zawarcie Umów z osobami korzystającymi z lokali.

§ 13.

- Gmina określa cykl rozliczeń obowiązujący Odbiorców w zależności od lokalnych warunków technicznych i ekonomicznych świadczenia usług, a także postanowień określonych w odrębnych przepisach prawnych oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty.

- Mogą obowiązywać różne cykle zapłaty ( okresy ) rozliczeń dla poszczególnych taryfowych grup  Odbiorców lub obszaru.

Rozdział IV

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§ 14.

Rozliczanie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe  odprowadzanie ścieków są prowadzone przez Gminę z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

§ 15.

- Należność za zbiorowe  zaopatrzenie w wodę  i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się jako iloczyn taryfowych cen i stawek opłat oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług.

- Ilość pobranej wody w budynkach wyposażonych w wodomierze główne ustala się zgodnie z ich wskazaniami.

- W przypadku zawarcia umów z użytkownikami lokali w budynkach wielolokalowych ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie zainstalowanych tam wodomierzy, z uwzględnieniem różnic pomiędzy odczytem na wodomierzu głównym a sumą odczytów z wodomierzy w lokalach.

- Opłatę za odczyty wodomierzy mieszkaniowych określa taryfa, o której mowa w § 14.

§16.

W przypadku braku wodomierza, ilość zużytej wody określa się na podstawie przeciętnych norm zużycia określonych zgodnie z art. 27 ust.3 ustawy.

§ 17.

- Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.

- W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilość dostarczanej wody przez Gminę z uwzględnieniem poboru wody z innych źródeł.

§ 18.

- W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy  wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt dostarczającego ścieki.

- Wodomierze ogrodowe podlegają rozliczeniu w sezonie wegetacji roślin, tj.  od 15 kwietnia do 15 września.

§ 19.

- Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie określonym na fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej dostarczenia.

- Okres Obrachunkowy równy jest jednemu miesiącowi kalendarzowemu. W szczególnych przypadkach strony mogą określić w umowie inny okres obrachunkowy.

- Sposób uiszczania opłat określa umowa stron.

- Na wniosek Odbiorcy Gmina dokonuje urzędowego sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza. W przypadku, gdy badanie legalizacyjne  nie potwierdzi niesprawności wodomierza, koszty związane  z jego sprawdzeniem ponosi Odbiorca.

- Wniesienie przez odbiorcę reklamacji nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności. W razie uwzględnienia reklamacji ewentualna nadpłata podlega na życzenie  Odbiorcy zwrotowi lub zostaje zaliczona na poczet przyszłych należności.

- W przypadku nie sprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie  6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średnio miesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.

§ 20.

Warunki prowadzenia rozliczeń za zaopatrzenie w wodę określa  umowa.

§ 21.

Taryfa wymaga ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na 7 dni przed wejściem jej w życie.

§ 22.

- Taryfa obowiązuje przez okres 36 miesięcy od daty jej zatwierdzenia.

- Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

§ 23.

- Za wodę pobraną ze zdrojów ulicznych Gmina obciąża  na podstawie cen i stawek ustalonych w  taryfie.

- W razie niepomiarowanego poboru wody sposób rozliczeń określa odrębna umowa

Rozdział V

Warunki przyłączenia do sieci,

warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych oraz sposób dokonywania odbioru wykonanego przyłącza.

§ 24.

- Gmina zobowiązana jest przyłączyć do sieci nieruchomość osoby ubiegającej  się o przyłączenie do sieci, jeżeli istnieją techniczne możliwości świadczenia usług. Możliwości te uwarunkowane są usytuowaniem  nieruchomości oraz zdolnościami dostawczymi istniejącej sieci  wodociągowej lub kanalizacyjnej.

- Realizację budowy przyłącza oraz studni wodomierzowej lub pomieszczeń  przewidzianych do lokalizacji wodomierza głównego, jak również urządzeń pomiarowych odprowadzanych ścieków  zapewnia na własny koszt osoba  ubiegająca się o przyłączenie  nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

- W przypadku, gdy nieruchomość Odbiorcy  usług usytuowania jest w miejscu dla którego w momencie realizacji przyłącza, plany rozwoju i modernizacji nie przewidują wyposażenia w urządzenia wodociągowo – kanalizacyjne  Odbiorca może je wybudować na własny koszt, po wcześniejszym uzgodnieniu w umowie o przyłączeniu warunków technicznych  oraz warunków ich przekazania Gminie.

- Jeżeli umowa o dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków  nie stanowi inaczej Odbiorca odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji z urządzeniem pomiarowym włącznie.

- Wodomierze poza wodomierzem głównym są częścią  instalacji wewnętrznej i ich montaż utrzymanie oraz legalizacja obciąża eksploratora instalacji.

§ 25.

Przyłącze do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej następuje na podstawie  technicznych warunków przyłączenia, określonych przez Gminę, zwanych dalej „warunkami  przyłączenia”.

§ 26.

- Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej może występować osoba, która ma być przyłączona do sieci, posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości.

- Osoba, o której mowa w ust.1 , składa w Gminie wniosek o określenie warunków przyłączenia.

- W uzasadnionych przypadkach Gmina może wyrazić zgodę na przyłączenie  osobie, która korzysta  z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (dotyczy obiektów budowlanych nie będących budynkami wielolokalowymi)

- Gmina ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeżeli w wyniku przyłączenia warunki techniczne pogorszą się tak, że nie zostanie zachowany minimalny poziom usług, a w szczególności jeżeli zabraknie wymaganych zdolności produkcyjnych ujęć stacji uzdatniania wody oraz zdolności dostawczych istniejących układów dystrybucji wody i odprowadzania ścieków.

- Gmina ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeżeli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania zgody  Gminy bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami  technicznymi.

- Gmina ma  prawo odmówić zawarcia umowy na dostarczanie wody lub odprowadzania ścieków, gdy wnioskodawca nie spełni warunków określonych w art..6 ustawy.

§ 27.

Gmina może odciąć dostawę wody  lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli:

- przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne wykonano nie zgodnie z przepisami prawa;

- odbiorca usługi nie uiścił opłat za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty;

- Jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie lub pominięcie urządzenia pomiarowego,

- został stwierdzony nielegalny pobór wody, to jest zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.

§ 28.

Uprawnieni przedstawiciele Gminy mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub  do pomieszczeń każdego kto korzysta z usług, w celu przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych dla lokali oraz wodomierzy do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej i dokonania odczytu ich wskazań, dokonania badań i pomiarów, przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez Gminę, oraz kontroli legalności podłączeń w budynkach znajdujących się na terenie nieruchomości.

§ 29.

- Wniosek o przyłączenie się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej powinien w szczególności zawierać:

  - oznaczenie wnioskodawcy

  - określenie:

    - rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych

    - charakterystyki zużycia wody

    - rodzaju i ilości, a w przypadku przemysłowych odbiorców usług również jakości odprowadzanych ścieków,

    - przeznaczenia wody

  - informacje określające charakterystykę techniczną obiektu, do  którego będzie dostarczana woda, a w szczególności:

    - powierzchnię użytkową i rodzaj lokali (mieszkalne, użytkowe) w budynkach w budynkach zasilanych w wodę,

    - wyposażenie lokali i obiektów w urządzenia zużywające wodę.

  - Proponowany termin rozpoczęcia poboru wody.

- Do wniosku, o którym mowa w ust.1, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci, powinna załączyć:

  - dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek;

  - mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w pkt.1, względem istniejących sieci wodociągowych oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

§ 30.

- Gmina określa warunki przyłączenia i przekazuje wnioskodawcy wraz z projektem umowy o przyłączenie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w § 29.

- Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia ich wydania.

- Warunki przyłączenia powinny określać w szczególności:

  - miejsca i sposób przyłączenia wodociągowej i kanalizacyjnej z instalacjami Odbiorcy;

  - przepływ obliczeniowy wody lub urządzenia sanitarne i techniczne, w których zużywana jest woda i odprowadzane ścieki,

  - Wymagania dotyczące:

-     miejsca zainstalowania wodomierza głównego

- miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego

- jakości odprowadzanych ścieków

  - termin ważności warunków przyłączenia.

§ 31.

W razie  gdy przyłączenia dokonuje Gmina, strony zawierają umowę o przyłączenia określającą w szczególności:

- Strony zawierające umowę

- Zakres prac projektowych i budowlano – montażowych oraz  prac związanych z  przeprowadzeniem prób i odbiorów końcowych, wykonanych przez strony;

- Sposób koordynacji prac wykonawczych przez strony oraz kontroli dotrzymywania wymagań określonych w warunkach przyłączenia:

- terminy:

  - zakończenia budowy przyłącza oraz terminy przeprowadzenia niezbędnych prób i odbiorów częściowych,

  - przeprowadzenie prób końcowych i końcowego odbioru przyłącza.

- przewidywany termin rozpoczęcia zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,

- odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy o przyłączenie;

- podmiot zarządzający przyłączem po wykonaniu.

§ 32.

- Umowa o przyłącze stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano- montażowych.

- Określone w umowie o przyłączenie  próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzone przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

- Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust.2 są potwierdzane przez strony w protokołach.

Rozdział VI

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości  usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§ 33.

Gmina może wstrzymać lub ograniczyć dopływ wody, po uprzednim podaniu czasu ich trwania, w razie:

- braku wody na ujęciu;

- zanieczyszczenia wody na ujęciu w sposób niebezpieczny dla zdrowia;

- potrzeby zwiększenia dopływu wody do hydrantów pożarowych;

- konieczność przeprowadzenia niezbędnych napraw urządzeń wodociągowych;

- przerwy w zasilaniu energetycznym urządzeń wodociągowych;

§ 34.

Gmina nie odpowiada za skutki wstrzymania dopływu wody lub słabego ciśnienia spowodowanego  przyczynami wymienionymi w § 33 lub z innych przyczyn niezależnych od Gminy.

§ 35.

- Wystąpienie przerw w dostawie wody może mieć miejsce w przypadku awarii lub pras konserwacyjno – remontowych.

- O planowanych przerwach w dostawie wody Gmina ma obowiązek powiadomić odbiorcę wody najpóźniej na dwa dni przed planowanym terminem.

Rozdział VII

Standardy obsługi Odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności  zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków.

§ 36.

Gmina winna zapewnić Odbiorcom należyty poziom usług.

§ 37.

Gmina zobowiązana jest do udzielania na życzenie Odbiorcy lub z własnej inicjatywy  pełnej informacji dotyczącej realizacji usługi, a przede wszystkim informacji objętych regulaminem oraz zawartych w taryfie.

§ 38.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług, Odbiorca może złożyć pisemną reklamację.

- Reklamacja powinna zawierać:

  - imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres Odbiorcy,

  - przedmiot  reklamacji,

  - przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,

  - określenie roszczenia,

  - nr i datę umowy,

  - podpis odbiorcy,

- Zgłoszona reklamacja wymaga pisemnego potwierdzenia jej przyjęcia.

§ 39.

Termin składania reklamacji upływa z 14 dniem od terminu płatności faktury, której reklamacja dotyczy.

§ 40.

Gmina rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 30 dni od jej wniesienia.

§ 41.

- Gmina udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej.

- Odpowiedź winna zawierać:

  - nazwę Gminy,

  - powołanie podstawy prawnej

  - rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji,

  - ewentualne pouczenie w sprawie możliwości dokonania oszczeń w innym trybie.

§ 42.

W przypadku stwierdzenia przez gminę lub Inspekcję Sanitarną obniżenia jakości dostarczanej wody Odbiorcy przysługuje upust  na zasadach określonych w umowie.

§ 43.

O przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług zaopatrzenia w wodę. Gmina winna uprzedzić  Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty.

Rozdział VIII

Obowiązki Odbiorców usług

§ 44.

- Odbiorca winien zapewnić niezawodne działanie wodomierzy poprzez ich odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur oraz przed dostępem osób nieuprawnionych, a także utrzymanie studzienki czy też pomieszczenia, w którym są zamontowane we właściwym stanie technicznym i sanitarnym.

- Szczegółowe warunki utrzymania wodomierza głównego i urządzeń pomiarowych określa się w umowie zawartej pomiędzy właścicielem (zarządcą) budynku i Gminą.

- Odbiorca, o którym mowa w ust.1, zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia studni wodomierzowej  przed napływem wód opadowych i gruntowych.

§ 45.

Odbiorca usługi zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania Gminy o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby.

§ 46.

Odbiorca zobowiązany jest do powiadamiania Gminy na piśmie o zmianach własnościowych nieruchomości  lub zmianie użytkowania lokalu i przedstawienia protokołu zdawczo – odbiorczego  ze stanem wodomierza z dnia przekazania, podpisanego  przez dotychczasowego i przyszłego Odbiorcę.

§ 47.

Odbiorca winien  powiadomić Gminę o wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci.

§ 48.

Dostarczający ścieki zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania Gminy o zrzutach awaryjnych  lub zmianie jakości ścieków odbiegających od warunków umowy.

§ 49.

Odbiorca jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za dostawę wody.

§ 50.

Odbiorca wody powinien  racjonalnie gospodarować wodą i używać ją zgodnie z przeznaczeniem.

§ 51.

Odbiorcy usługi zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powodujący pogorszenia usług świadczonych przez Gminę oraz nie utrudniający działalności Gminy, a w szczególności do:

- użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego i bakteriologicznego  wody w sieci wodociągowej na skutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania;

- montażu i utrzymaniu zaworów antyskażeniowych w przypadkach i na warunkach określonych odrębnymi przepisami;

- niedokonywania zabudowy ani trwałych nasadzeń nad przyłączami wodociągowymi w pasie o szerokości 1 m z każdej strony;

- użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujących zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej;

- uzgadniania z Gminą warunków włączenia własnych ujęć wody oraz rozbudowy instalacji wewnętrznej, mogących powodować zmiany w pracy sieci;

- poinformowania Gminy o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego ustalania opłat za odprowadzanie ścieków;

- wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz korzystania wyłącznie  w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci;

- podjęcia działań ograniczających skutki awarii i udostępnienia Gminie  terenu w celu usunięcia awarii.

Rozdział IX

Warunki dostarczania wody na cele  przeciwpożarowe

§ 52.

- Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu gminy są jednostki ochrony przeciwpożarowej.

- Pobór wody na cele przeciwpożarowe  dokonywany jest z hydrantów.

- Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Gminy zobowiązani są do powiadomienia o miejscu pożaru i ilości  pobranej wody w ciągu 3 dni od zaistnienia zdarzenia.

- Zabezpieczenie potrzeb przeciwpożarowych na terenie nieruchomości należy do właściciela na podstawie odrębnych przepisów.

Rozdział X

Postanowienia końcowe

§ 53.

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności  Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r o  zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Z 2017r , poz.328 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Ryszard Ciszkowski